汕头职业技术学院

自然科学系化妆品技术实训室设备增补项目 需 求 书

2021年8月27日星期五

汕头职业技术学院校自然科学系精品在线课程制作项目询价需求表

一、项目名称

自然科学系化妆品技术实训室设备增补项目

- 仪器参数以及数量

| 物品名称 | 需求或主要技术参数 | 单位 | 采购 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速均质机 | 产品型号：FJ200-SH（数显） 转速范围：300-23000 r/min 处理量：30-1500ml 输入功率：2800W 输出功率：200W 外形尺寸：250mm×350mm×600mm 工作头配置mm：12mm，18mm 工作方法：断续 使用电源：AC220V 50HZ 额定转矩：68N.cm | 套 | 2 |
| 低温恒温箱 | 控温范围: L：-10～65℃ 温度分辨率: 0.1℃ 温度波动度: 高温：±0.5℃ 低温：±1.0℃ 电源电压: AC220V 50HZ 工作环境温度: +5～35℃ 输入功率: 1300W 内胆尺寸（mm）W×D×H: 550×405×670 外形尺寸（mm）W×D×H: 690×800×1410 载物托架（标配）: 3块 定时范围: 1-9999min | 台 | 1 |
| 阿贝折光仪 | 测量范围 (nD)：1.3000～1.7000 ( Brix)： 0～100% 分辨率 (nD)：0.0001 ( Brix)：0.1% 示值误差 (nD)：±0.0002 ( Brix)：±0.1% 温度显示范围：0-50℃ 显示方式：液晶 | 台 | 6 |
| 旋转黏度计 | 量程范围：20-2,000,000(毫帕•秒) 旋转速度：八档转速0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 转子配置：L1、 L2、L3、L4 号转子各1件 测量误差：±1 %（FS）牛顿流体 重 复 性：±0.5 %（FS）牛顿流体 电 源：输入100～240V 50～60Hz 显示功能：液晶屏可显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 L0转子（选配件）测量范围（mPa.s）：1-2,000 | 台 | 6 |
| 罗氏泡沫仪 | 材质：B40玻璃 滴液管内径：50mm 刻度管刻度长度：700mm 专用支架：XH-ZJ2151 恒温水浴锅：XH-SY-01 | 台 | 2 |
| 锥入度仪 | 测量范围： 0～600锥入度； 锥入时控装置： 时间可以根据自己的需求任意设置，时间误差小于±0.1秒； 分辨率: 0.01㎜； 锥入精度： ±1锥入度； 标准锥体： 102.5±0.05g, 符合国家标准GB/T269的规格要求； 升降支架： 粗调、细调双重升降调节机构,便于针尖对准试样平面； 其它：有冷光源，方便使用和操作。 选配针体可以检测凝固性产品的硬度值 |  | 1 |
| 白度计 | 零点漂移：≤0.1% 示值漂移：≤0.1% 示值误差：≤0.5% 重复性误差：≤0.1% 镜面反射误差：≤0.1% 试样尺寸：测试平面不少于Φ30mm（或Φ19mm），试样厚度不超过40mm 电源：交流220V ± 10％, 50Hz，0.4A 工作环境：温度0～40℃ 相对湿度<85％ 尺寸及重量： 375×264×400（mm），16kg | 台 | 1 |
| 美容按摩床 | 填料：高密度阻燃海绵 床脚：进口榉木腿 颜色：咖啡色 展开尺寸：长*宽*高：186cm*60cm*(48-73)cm | 台 | 3 |
| 防嗮测试仪 | 档位：3999uw/cm2 39.99mW/cm2 解析度：1 uw/cm2 0.01 mW/cm2 感应器波长：290~390nm 准确度：±20W/ cm2 波峰：65nm 精确度：±3%/每年 尺寸：133*48*27mm | 台 | 1 |
| 皮肤弹性测试仪 | 功能：弹性检测、水分检测、油分检测、荧光检测 测量时间：2秒 电源方式：充电时 | 台 | 1 |
| 人体穴位解剖模型 | 规格：78cm 材质：PVC | 台 | 1 |
| 摇床 | 摇板数量：1块 恒温范围：室温~100 振荡幅度： 20mm 振荡频率：启动~300转/分 定时范围：0~120分 电源：220V±10% 50Hz±2% | 台 | 2 |
| 微波炉 | 转盘式；容量：20-25L；功率：600-900w；侧拉式 | 台 | 1 |

三、 交付周期及付款方式

1、项目交付时间：采购合同签订之日起8天。

2、付款方式：项目自合同签订之日起10个工作日内由采购人向中标供应商支付合同金额的60%作为项目建设的启动资金，在项目验收合格后采购人向供应商支付合同金额的40%。