四、采购需求

附表1   汕头职业技术学院空调维修配件更换及工费限价表

| 配件费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件项目 |  | 1-1.5匹 （单位：元） | 2匹 （单位：元） | 3匹 （单位：元） |  | 5匹 （单位：元） |  | 保修期限 |
| 格力电脑控制主板 |  | 333 | 433 | 523 |  | 625 |  | 6个月 |
| 内外机风机 |  | 325 | 411 | 538 |  | 900 |  | 6个月 |
| 美的电脑控制主板（其他品牌参照美的价格） |  | 322 | 422 | 517 |  | 635 |  | 6个月 |
| 四通阀 |  | 305 | 350 | 388 |  | 520 |  | 6个月 |
| 压缩机电容 |  | 105 | 123 | 168 |  | 240 |  | 3个月 |
| 风机电容 |  | 82 | 95 | 133 |  | 188 |  | 3个月 |
| 室外轴流风叶 |  | 148 | 238 | 318 |  | 490 |  | 3个月 |
| 交流接触器 |  | 183 | 233 | 293 |  | 362 |  | 3个月 |
| 温度传感器 |  | 80 | 80 | 95 |  | 95 |  | 3个月 |
| 维修工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修项目 |  | 1-1.5匹 （单位：元） | 2匹 （单位：元） | 3匹 （单位：元） |  | 5匹 （单位：元） |  | 保修期限 |
| 大修 | 更换四通阀 | 631 | 731 | 893 |  | 1062 |  | 3个月 |
| 中修 | 更换维修电脑控制主板，内外机风机，风叶，压缩机电容，交流接触器，温度传感器，风机电容 | 303 | 371 | 436 |  | 558 |  | 3个月 |
| 小修 | 处理漏水，不需要更换零件的修理（调整噪音，接触不良等） | 193 | 216 | 248 |  | 298 |  | 3个月 |
| 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机型分类 | 安装费 (单位：元) | 加铜管 （元/米） | 加雪种 (单位：元) | 清洗保养（空调专用消毒杀菌清洁剂，单位：元) |  |  | 不锈钢空调架 （单位：元) |  |
| 1匹 | 187 | 112 | 107 | 132 |  |  | 132 |  |
| 1.5匹 | 225 | 131 | 141 | 133 |  |  | 148 |  |
| 2匹 | 295 | 147 | 178 | 153 |  |  | 220 |  |
| 3匹 | 395 | 181 | 243 | 166 |  |  | 225 |  |
| 5匹 | 595 | 271 | 382 | 191 |  |  | 395 |  |
| 备注：1.特殊情况（如埋管.穿楼板.高空作业等）应协商处理。2.铜管根据市场价格调整。3.商家报价精确至整元，若出现小数点报价，小数点后将不计入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表2 汕头职业技术学院中央空调（carrier）维修配件更换及工费限价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央空调机组配件费 |  |  |  |
| 序号 | 前端配件项目 | 120匹中央空调（元/件） | 保修期限 |
| 1 | 蒸发器 | 36750 | 12个月 |
| 2 | 冷凝器 | 38250 | 12个月 |
| 3 | 冷却、冷冻水泵 | 15212 | 12个月 |
| 4 | 冷却塔 | 20012 | 12个月 |
| 5 | 阀门 | 2025 | 6个月 |
| 6 | 控制与保护电路 | 9000 | 6个月 |
| 中央空调末端设备配件费 |  |  |  |
| 序号 | 末端配件项目 | 120匹中央空调（元/件） | 保修期限 |
| 1 | 蒸发器 | 20487 | 12个月 |
| 2 | 风机 | 3012 | 12个月 |
| 3 | 阀门 | 2047 | 12个月 |
| 4 | 电磁阀 | 1347 | 6个月 |
| 5 | 温控器 | 1005 | 6个月 |
| 维修工费 |  |  |  |
|  | 维修项目 | 120匹中央空调（单位：元） | 保修期限 |
| 1 | 大修（需更换零配件） | 21250 | 6个月 |
| 2 | 小修（不需要更换零件的修理（调整噪音，接触不良等） | 4325 | 6个月 |
| 备注：1.特殊情况（如埋管.穿楼板.高空作业等）应协商处理。2.铜管根据市场价格调整。3.商家报价精确至整元，若出现小数点报价，小数点后将不计入。 |  |  |  |

七、报价文件的组成

供应商提交的报价文件应包括以下内容：

- 报价表，格式如下（报价表1、报价表2）：

报价表1 汕头职业技术学院空调维修配件更换及工费报价表

| 配件费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件项目 |  | 1-1.5匹 （单位：元） | 2匹 （单位：元） | 3匹 （单位：元） |  | 5匹 （单位：元） |  | 保修期限 |
| 格力电脑控制主板 |  |  |  |  |  |  |  | 6个月 |
| 内外机风机 |  |  |  |  |  |  |  | 6个月 |
| 美的电脑控制主板（其他品牌参照美的价格） |  |  |  |  |  |  |  | 6个月 |
| 四通阀 |  |  |  |  |  |  |  | 6个月 |
| 压缩机电容 |  |  |  |  |  |  |  | 3个月 |
| 风机电容 |  |  |  |  |  |  |  | 3个月 |
| 室外轴流风叶 |  |  |  |  |  |  |  | 3个月 |
| 交流接触器 |  |  |  |  |  |  |  | 3个月 |
| 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  | 3个月 |
| 维修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 保修期限 |
| 大修 | 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  | 3个月 |
| 中修 | 更换维修电脑控制主板，内外机风机，风叶，压缩机电容，交流接触器，温度传感器，风机电容 |  |  |  |  |  |  | 3个月 |
| 小修 | 处理漏水，不需要更换零件的修理（调整噪音，接触不良等） |  |  |  |  |  |  | 3个月 |
| 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机型分类 | 安装费 (单位：元) | 加铜管 （元/米） | 加雪种 (单位：元) | 清洗保养（空调专用消毒杀菌清洁剂，单位：元) |  |  | 不锈钢空调架 （单位：元) |  |
| 1匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5匹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.特殊情况（如埋管.穿楼板.高空作业等）应协商处理。2.铜管根据市场价格调整。3.商家报价精确至整元，若出现小数点报价，小数点后将不计入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 报价2 汕头职业技术学院中央空调（carrier）维修配件更换及工费报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调机组配件费 |  |  |  |  |
| 序号 | 前端配件项目 | 120匹中央空调（元/件） |  | 保修期限 |
| 1 | 蒸发器 |  |  | 12个月 |
| 2 | 冷凝器 |  |  | 12个月 |
| 3 | 冷却、冷冻水泵 |  |  | 12个月 |
| 4 | 冷却塔 |  |  | 12个月 |
| 5 | 阀门 |  |  | 6个月 |
| 6 | 控制与保护电路 |  |  | 6个月 |
| 中央空调末端设备配件费 |  |  |  |  |
| 序号 | 末端配件项目 | 120匹中央空调（元/件） |  | 保修期限 |
| 1 | 蒸发器 |  |  | 12个月 |
| 2 | 风机 |  |  | 12个月 |
| 3 | 阀门 |  |  | 12个月 |
| 4 | 电磁阀 |  |  | 6个月 |
| 5 | 温控器 |  |  | 6个月 |
| 维修工费 |  |  |  |  |
|  | 维修项目 |  | 120匹中央空调(单位：元) | 保修期限 |
| 1 | 大修（需更换零配件） |  |  | 6个月 |
| 2 | 小修（不需要更换零件的修理（调整噪音，接触不良等） |  |  | 6个月 |
| 备注：1.特殊情况（如埋管.穿楼板.高空作业等）应协商处理。2.铜管根据市场价格调整。3.商家报价精确至整元，若出现小数点报价，小数点后将不计入。 |  |  |  |  |

| 以上两表各项报价总和合计(单位：元) |  |
| --- | --- |