## Sheet1
工程量结算清单
项目名称：汕头职业技术学院本部信息大楼六楼新增配电电缆项目
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 厂家 | 规格 | 备注
1 | 改造开关柜抽屉 | 1 | 套 | 正泰电气股份有限公司 | 塑壳断路器 200A、电流互感器200/5A、电流表200A
2 | 低压电缆 | 38.5 | m | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | YJV-0.6/1kV-4*50+1*25mm2
3 | 低压电缆终端头 | 2 | 个 |  | 4*50mm2+1*25mm2
4 | 低压配电箱 | 1 | 台 |  | 包含箱体内母排，绝缘子等配件
5 | 塑壳断路器 | 1 | 台 | 正泰电气股份有限公司 | 200A/4P
6 | 塑壳断路器 | 3 | 台 | 正泰电气股份有限公司 | 100A/3P
7 | 电缆桥架 | 4 | m |  | 200*150
8 | 电缆试验 | 1 | 次 |  | 电缆泄漏试验
9 | 接地装置 | 1 | 系统 |  | 接地装置调试
10 | 送配电装置系统 | 1 | 系统 |  | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电
建设单位确认： |  |  |  | 施工单位确认：