## Sheet1
新津校区学生宿舍安装空气能热水报价清单
报价单位(盖章)：
报价1：3-4栋学生宿舍空气能供热系统设备：
类别 | 序号 | 项 目 名 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 单价 | 金额
机械设备 | 1 | 主机（15匹）：额定制热量：45KW，出水最高温度60度,额定输入功率9.51KW | 1 | 台
| 2 | 循环泵（1.5KW） | 1 | 台
| 3 | 供水泵（3KW） | 1 | 台
| 4 | 304水箱（304材料），保温层5公分 | 15 | ㎥
合计：
控制系统 | 5 | 远程控制系统（RLL） | 1 | 套
| 6 | 智能水表（RLL刷卡） | 20 | 套
合计：
附属设备 | 7 | 主机底座10井槽钢 | 1 | 个
| 8 | 不锈钢水泵架 | 3 | 个
合计：
配件费用 | 9 | 管材（联塑PRC复合管） | 1 | 批
| 10 | 电线及信号线 | 1 | 项
| 11 | 零配件 | 1 | 项
合计：
运输安装 | 12 | 施工费 | 1 | 项
| 13 | 搬运费 | 1 | 项
| 14 | 安装调试费 | 1 | 项
合计：
总价 （含税）：
报价1：5-6栋学生宿舍空气能供热系统设备：
类别 | 序号 | 项 目 名 称 | 数量 | 单位 | 单价 | 单价 | 金额
机械设备 | 1 | 主机（15匹）：额定制热量：45KW，出水最高温度60度,额定输入功率9.51KW | 1 | 台
| 2 | 循环泵（1.5KW） | 1 | 台
| 3 | 供水泵（3KW） | 1 | 台
| 4 | 304水箱（304材料），保温层5公分 | 15 | ㎥
合计：
控制系统 | 5 | 远程控制系统（RLL） | 1 | 套
| 6 | 智能水表（RLL刷卡） | 20 | 套
合计：
附属设备 | 7 | 主机底座10井槽钢 | 1 | 个
| 8 | 不锈钢水泵架 | 3 | 个
合计：
配件费用 | 9 | 管材（联塑PRC复合管） | 1 | 批
| 10 | 电线及信号线 | 1 | 项
| 11 | 零配件 | 1 | 项
合计：
运输安装 | 12 | 施工费 | 1 | 项
| 13 | 搬运费 | 1 | 项
| 14 | 安装调试费 | 1 | 项
合计：
总价 （含税）：
联系人：
联系电话：
日 期： 2021 年 月 日